**COCHABAMBA 03 DE AGOSTO DEL 2020**

**SEÑORES: GOBIERNO AUTONOMO DE LA CIUDAD DE COCHSBAMBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD**

**GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO** | |
| **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1 | ***ASPIRADOR DE SECRECIONES***  **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**  NUEVO HOSPIVAC 350 ha sido diseñado para la aspiración profesional de fluidos corporales, gases, tejidos o huesos del paciente durante o después de la cirugía. La bomba sin aceite de última generación garantiza altos rendimientos con excelentes capacidades de aspiración y vacío máximo alcanzable en pocos segundos, sin necesidad de mantenimiento.  Un tablero transparente junto con una gama completa de accesorios lo convierten en el dispositivo ideal para la succión quirúrgica y la liposucción.  La nueva línea HOSPIVAC ha sido diseñada para salas de operaciones para la aspiración de líquidos corporales y para aplicaciones en cirugía general, neurocirugía, ginecología, emergencias, dermatología (liposucción) y otros.  **CARACTERISTICAS:**  **TECNICAS:**   * Velocidad de succion efectiva 60 L/min o mayor * Vacio máximo -675 mmHg o menor * Cuenta con botón de encendido y apagado con indicador * Cuenta con regulador de vacio * Tiene vacuómetro integrado.   **ACCESORIOS:**   * Base móvil con frenos en dos ruedas * 2 frascos colectores de 5 litros graduados auto clavables. * Soporte para 2 frascos simultaneos con el sistema de cambio de frasco a frasco. * Cuenta con pedal para programación intermitente o continuo.   **CARACTERISTICAS Y VENTAJAS**  RE 410356/41 2 frascos de 5000 ml + pedal + cambio electrónico FULL5  **Marca:** CA-MI  **MODELO:** HOSPIVAC 350  **Procedencia:** ITALIA  **Año de Fabricación:** Año 2019  **Garantía:** 1 año por defectos de fabrica | Pieza | 5 | 11.334,00 | 11.334,00 |
| **TOTAL** | 11.334,00 | |

**Representante Legal:** Mauricio Coronado Rengel

**NIT :** 173380028 HURTADO PEREDO MEDICAL & INSTRUMENT S.R.L. HPMEDICAL S.R.L.

**Dirección y teléfono:** c/Antezana Nº 542 Tel. 4526157-Int 4301 **Validez de la Oferta:** 30 Días Calendario

**Plazo de Entrega:** El plazo de entrega de los items es de 15 días calendario, computable a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de compra.

**Forma de Entrega:** Los bienes a ser provistos por HP MEDICAL SRL, serán entregados nuevos y cumpliendo las especificaciones técnicas de la respectiva cotización.

**Forma de Pago:** Se presentara para la orden de compra la documentación requerida de contrataciones, NIT , CI del Representante Legal, RUPE, Certificado de No Adeudo a la AFP, para la emisión del cheque se presentara una nota de solicitud de pago de cheque a nombre de **HURTADO PEREDO MEDICAL & INSTRUMENT S.R.L. HP MEDICAL SRL.** Posterior a la entrega de los bienes y la emisión de la conformidad por parte de la Comisión de Recepción.

**Lugar de entrega:** Los bienes requeridos, deberán ser entregados en almacenes de la secretaria municipal de salud en la dirección calle Colombia Nª 115 esquina av. Ayacucho.